平原校区动力供应设备维修维护报价单

二标段

| 项目 | 施工内容 | 工程量 | 单价 | 总价 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电设备 | 高低压侧例行检修保养 （出具检测报告） | 17台 |  |  | 1、变压器除尘，高低压室干净无浮尘。 2、低压室内：倒闸润滑检修、互感器、电压电流表、指示灯、开关、线路归整、排风扇、照明灯、自动开关、接地线路、压线鼻、变压器内小配件、电容柜检修维护更换、电缆绝缘检测。 3、高压室内：变压器检修加油、门锁、电磁闭锁、带电显示、变压器网门跳闸维护、低压零序跳闸、电接点温度计检修维护、变压器瓦斯继电器检修维护、高压侧放电检修、变压器打压试验，高压电缆打压检测。 4、出具变压器检测报告。 5、因检修问题导致变压器故障质保1年。 6、高压真空开关、高压电缆、电熔检测问题，维修更换另行核算。 |
|  | 高压真空开关 | 1套 |  | 该项目未确定工程量，只确定单价 | VS1-630A，包含拆除安装、打压检测调试 |
|  | 高压电缆检测漏点 | 1项 |  |  | 10千伏高压设备打压检测漏电点 |
|  | 高压电缆维修接线 | 1项 |  |  |  |
|  | 电熔 | 1块 |  |  | BSMJ0.45-25-3 |
|  |  | 1块 |  |  | BSMJ0.45-30-3 |
| 合计 |  |  |  | 元 |  |