- 附件4             教学办公区定时控制器（表1）

| - 楼宇 | - 安装位置 | - 设备 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 基础医学楼 | - A区1层 | - 630A交流接触器 | - 1 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 定时器 | - 1 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 10A中间继电器 | - 1 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 控制柜 | - 1 |  |  | - 60*50*25cm |
| - 护理学院 | - 1层总电柜 | - 400A交流接触器 | - 1 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 定时器 | - 1 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 10A中间继电器 | - 1 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 控制柜 | - 1 |  |  | - 60*50*25cm |
| - 医工楼 | - 2、3、4、5层 | - 250A交流接触器 | - 4 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 定时器 | - 4 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 10A中间继电器 | - 4 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 控制柜 | - 4 |  |  | - 60*50*25cm |
| - 交流中心 | - 2层教室 | - 125A交流接触器 | - 1 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 定时器 | - 1 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 10A中间继电器 | - 1 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 控制柜 | - 1 |  |  | - 60*50*25cm |
| - 第二教学楼 | - E、F、G区 | - 400A交流接触器 | - 3 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 定时器 | - 3 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 10A中间继电器 | - 3 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 控制柜 | - 3 |  |  | - 60*50*25cm |
| - 大礼堂 | - 1层总电柜 | - 250A交流接触器 | - 1 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 定时器 | - 1 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 10A中间继电器 | - 1 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 控制柜 | - 1 |  |  | - 60*50*25cm |
| - 体育部 | - 2、3层 | - 100A交流接触器 | - 2 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 定时器 | - 2 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 10A中间继电器 | - 2 |  |  | - 德力西、正泰 |
|  |  | - 控制柜 | - 2 |  |  | - 60*50*25cm |
| - 压线鼻 |  |  | - 104个 |  |  | - 铝线鼻 |
| - 240*3+2电缆 |  |  | - 30米 |  |  | - 铝线国标 |
| - 总计： |  |  |  |  |  |  |

- 公共区域声控灯（表2）

| - 位置 | - 设备 | - 数量 | - 单价（元） | - 合计（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大礼堂 | - 开关式声光控 | - 11 |  |  | - 国际电工500W |
| - 警务室 | - 开关式声光控 | - 2 |  |  | - 国际电工500W |
| - 校医院 | - 开关式声光控 | - 6 |  |  | - 国际电工500W |
| - 动物中心 | - 开关式声光控 | - 26 |  |  | - 国际电工500W |
| - 智苑书院4-12 | - 开关式声光控 | - 87 |  |  | - 国际电工500W |
| - 智行书院1/2/3号楼 | - 开关式声光控 | - 52 |  |  | - 国际电工500W |
| - 精诚书院 | - 开关式声光控 | - 10 |  |  | - 国际电工500W |
| - 德馨书院 | - 开关式声光控 | - 20 |  |  | - 国际电工500W |
| - 崇德书院 | - 开关式声光控 | - 20 |  |  | - 国际电工500W |
| - 仁智书院3号楼 | - 开关式声光控 | - 10 |  |  | - 国际电工500W |
| - 仁智书院1字楼 | - 开关式声光控 | - 15 |  |  | - 国际电工500W |
| - 羲和书院 | - 开关式声光控 | - 30 |  |  | - 国际电工500W |
| - 图书馆 | - 开关式声光控 | - 19 |  |  | - 国际电工500W |
| - 体育馆 | - 吸顶式声控 | - 33 |  |  | - 国际电工、卓而信60W |
| - 体育馆 | - 吸顶式声控 | - 14 |  |  | - 国际电工、卓而信60W |
| - 体育馆 | - 吸顶式声控 | - 12 |  |  | - 国际电工、卓而信60W |
| - 行政楼 | - 吸顶式声控 | - 60 |  |  | - 国际电工、卓而信60W |
| - 行政楼 | - 吸顶式声控 | - 56 |  |  | - 国际电工、卓而信60W |
| - 医工楼 | - 吸顶式声控 | - 56 |  |  | - 国际电工、卓而信60W |
| - 医工楼 | - 吸顶式声控 | - 46 |  |  | - 国际电工、卓而信60W |
| - 护理学院 | - 吸顶式声控 | - 46 |  |  | - 国际电工、卓而信60W |
| - 影像学院 | - 吸顶式声控 | - 56 |  |  | - 国际电工、卓而信60W |
| - 总计 |  | - 687个 |  |  |  |

学生公寓大厅学习区定时控制器（表3）

| 位置 | 设备 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 精诚书院 | - 远程时控 | - 8个 |  |  | - 芝码、优益达 |
| - 德馨书院 | - 远程时控 | - 24个 |  |  | - 芝码、优益达 |
| - 羲和书院 | - 远程时控 | - 36个 |  |  | - 芝码、优益达 |
| - 崇德书院 | - 远程时控 | - 24个 |  |  | - 芝码、优益达 |
| - 仁智书院 | - 远程时控 | - 28个 |  |  | - 芝码、优益达 |
| - 智行书院 | - 远程时控 | - 20个 |  |  | - 芝码、优益达 |
| 总计 |  | - 140个 |  |  |  |
| - 4G信号终身免流量费及后台系统免费，人工设备含安装调试。 |  |  |  |  |  |

球场灯及供水补水安装远程控制设备（表4）

| 位置 | 内容 | 工程量 | 单价 | 总计 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智行书院北球场 | 远程控制器 | 1个 |  |  | 芝码、优益达 |
|  | 250A交流接触器 | 1个 |  |  | 正泰 |
|  | 3*95铝线 | 4.5米 |  |  | 国标 |
|  | 95线鼻 | 6个 |  |  | 铜铝 |
| 校医院北球场 | 远程控制器 | 1个 |  |  | 芝码、优益达 |
| 第一教学楼西球场 | 远程控制器 | 1个 |  |  | 芝码、优益达 |
| 羲和书院北球场 | 远程控制器 | 1个 |  |  | 芝码、优益达 |
| 风雨操场 | 远程控制器 | 5个 |  |  | 芝码、优益达 |
| 智行书院西供水 | 远程控制器 | 1个 |  |  | 芝码、优益达 |
|  | 160A交流接触器 | 1个 |  |  | 正泰 |
|  | 35铜线 | 3米 |  |  | 国标 |
|  | 10铜线 | 2.5米 |  |  | 国标 |
|  | 35铜鼻 | 6个 |  |  | 铜铝 |
| 后勤楼下供水 | 远程控制器 | 1个 |  |  | 芝码、优益达 |
| 荷花池补水 | 远程控制器 | 1个 |  |  | 芝码、优益达 |
| 行政楼南补水 | 远程控制器 | 1个 |  |  | 芝码、优益达 |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 4G信号终身免流量费及后台系统免费，人工设备含安装调试。 |  |  |  |  |  |

说明:1、以上报价包括与该项目相关的所有费用，包括设备费、人工费、税金、利润、安装调试费等。2、远程控制器免费提供后台系统和终身4G信号流量，系统安装用户数量结合本单位的实际情况而定，用户数量不受限制。

表1-表4工程设备报价共计：          元

投标人（供应商）名称：                    (企业公章）

日期：   年   月   日